崂应3030B型 智能废气二噁英采样仪

一、产品概述

本仪器可应用于废气污染源中二噁英类物质样品的采集，在危险废物焚烧处置设施、医疗废物焚烧处理设施和水泥窑共处置危险废物设施、建设项目竣工环境保护验收、监督性检测过程中的二噁英类监测、生活垃圾焚烧设施二噁英排放检测以及其它可应用的场合。

二、执行标准

◆ HJ/T 48-1999   《烟尘采样器技术条件》

◆ GB/T  16157    《固定污染源排气中颗粒物测定

与气态污染物采样方法》

◆ HJ/T  365-2007  《危险废物（含医疗废物）焚烧处置

设施二噁英排放检测技术规范》

◆ HJ  77.2-2008   《环境空气和废气　二噁英类的测定

同位素稀释高分辨气相色谱——高分辨质谱法》

三、产品特点

◆ 取样管采用钛合金材质，更加耐腐蚀；玻璃器件采用硼硅酸盐玻璃等惰性材料

◆ 系统自动控制加热制冷温度

◆ 模块化设计，体积小，重量轻，携带组装方便快捷

◆ 玻璃件接口密封性好，拆装容易

◆ 高负载、低噪声、大流量采样泵，流量可达到100L/min

◆ 大容量自动存储，U盘转存

◆ 宽温大型多角度TFT彩色屏，耐高寒，视域角度广，实现良好的人机交互界面

◆ 高速无噪声打印，中文报表，报表内容可选

◆ 采样中断电保护，上电记忆功能

◆ 烟气测量功能

◆ 含湿量测量功能

◆ 独特高效气水分离器设计，有效除湿，提高硅胶利用率

◆ 工业高速嵌入式工控机核心，WINCE操作系统

◆ 配备丰富人机接口，支持鼠标、键盘、触摸板、打印机等设备

◆ 防尘防水工业键盘精密设计，适用于恶劣工况，操作方便

◆ 仪器故障与系统密闭性自动检测与报警功能，方便用户维护与使用

◆ 精确电子流量计控制，实时监测计温、计压，自动调节流量

说明：

- 以上内容完全符合国家相关标准的要求,因产品升级或

有图片与实机不符,请以实机为准, 本内容仅供参考。

2、如果您的需求与其有所偏离,请致电销售热线：400-676-5892、

客服热线：400-676-6892，或详细咨询区域销售经理,谢谢！